## فلوچارت
نرم افزار
کرمانشاه
کردستان
ایلام
پستهای 63
پست مورد نظر از سطح مربوطه
پستهای 132
صفحه 1 ترانس
پستهای 230
پستهای 400
ایونت رکوردر
فالت رکوردر
شارژر 110
دیزل ژنراتور
توزیع DC
توزیع AC
باسبار 20
باسبار 63
باسبار 132
باسبار 230
باسبار400
ترانسفورماتور قدرت
دفترچه تنظیمات
دیاگرام تک خطی حفاظتی
دیاگرام تک خطی پست
شناسنامه پست
سنکرون چک
LV
سنکرون چک HV
حفاظت ویژه
خط 20
خط 63
خط 132
خط 230
خط 400
سیستمهای DCS
اندازه گیری
انتخاب ترانس
شناسنامه
کاتالوگ
نقشه کنترل
سوابق خروج خودکار
ثبت خروج خودکار
سوابق سرویس
نواقص سرویس
سرویس جدید
سوابق عیوب
عیوب باقی مانده
ثبت عیب جدید
رفع عیب جدید
سوابق صورت وضعیت
صورت وضعیت جدید
رله ها
تابلوها
اینترلاک
پنجره آلارمها
پیوستگی
DIFF
REF
NEF
NOC
U/V
O/V
V/F
O/C
E/F
جدید
صفحه سرویس رله ها
شناسنامه
کاتالوگ
سوابق عملکرد خودکار
ثبت عملکرد خودکار
سوابق سرویس
نواقص سرویس
سرویس جدید
سوابق تنظیمات
ثبت تنظیمات جدید
صورت وضعیت جدید
CBF
PD
کنترل بار
حفاظت فرکانسی
شماره کلید
صفحه CBF
صفحه سنکرون چک
صفحه PD
شماره کلید
شناسنامه
کاتالوگ
نقشه کنترل
سوابق سرویس
نواقص سرویس
سرویس جدید
سوابق عیوب
عیوب باقی مانده
ثبت عیب جدید
رفع عیب جدید
سوابق صورت وضعیت
صورت وضعیت جدید
سوابق تنظیمات
ثبت تنظیمات جدید
AVR
صفحه 1 خط
شناسنامه
کاتالوگ
نقشه کنترل
سوابق خروج خودکار
ثبت خروج خودکار
سوابق سرویس
نواقص سرویس
سرویس جدید
سوابق عیوب
عیوب باقی مانده
ثبت عیب جدید
رفع عیب جدید
سوابق صورت وضعیت
صورت وضعیت جدید
صفحه سرویس جدید خط
رله ها
تابلوها
اینترلاک
پنجره آلارمها
پیوستگی
DISS 1
DISS 2
DIFF
DOC
DEF
O/V
U/V
O/C
E/F
جدید
صفحه سرویس رله ها
شناسنامه
کاتالوگ
سوابق عملکرد خودکار
ثبت عملکرد خودکار
سوابق سرویس
نواقص سرویس
سرویس جدید
سوابق تنظیمات
ثبت تنظیمات جدید
صورت وضعیت جدید
A/R
صفحه باسبار
انتخاب بی
لیست دستگاها
صفحه دستگاه
شناسنامه
کاتالوگ
نقشه مدارات
سوابق سرویس
نواقص سرویس
سرویس جدید
سوابق عیوب
عیوب باقی مانده
ثبت عیب جدید
رفع عیب جدید
سوابق صورت وضعیت
صورت وضعیت جدید
این آیتمها مشابه اندازه گیری انجام میشود

## ورود
برق منطقه ای غرب |  | شرکت پیمانغرب
معاونت بهره برداری
نرم افزار حفاظت و کنترل

## انتخاب
نام استان | سطح ولتاژ | سطح 400 | سطح 230 | سطح 132 | سطح 63
استان کرمانشاه | سطح ولتاژ 400 | شرق کرمانشاه 400 | اسلام آباد230 | سرپلذهاب132 | اسلام آباد1
استان کردستان | سطح ولتاژ230 | زاگرس | شرق کرمانشاه |  | اسلام آباد2
استان ایلام | سطح ولتاژ132 | مرصاد | کرمانشاه2 |  | بیستون63
| سطح ولتاژ63 |  | سرپلذهاب230 |  | پارک صنعتی
|  |  | نیروگاه بیستون230 |  | پاوه
|  |  | کنگاور230 |  | دولت آباد
|  |  | شهید چمران 230 |  | روانسر
|  |  | اورامانات230 |  | سرپلذهاب63
سنقر
شهید اکبری
طاق بستان
قصرشیرین
کنگاور63
گیلانغرب1
ماهیدشت
هلیلان
هوانیروز
کوزران
ارشاد
سیلو
صحنه
فرامان
گیلانغرب2
هرسین
میانراهان
ثلاث
شهید سالمی
ظفر
حاج دایی
سیار کنگاور
سیار حمیل
دالاهو
صنعتگران
سیار سرپل ذهاب

## سطح 400
پستهای با سطح ولتاژ 400 کیلوولت
| شناسنامه پست | نرم افزار
| دیاگرام تک خطی پست | PDF
| دیاگرام تک خطی حفاظت | PDF
| دفترچه تنظیمات | PDF
| ترانسفورماتور قدرت 400/230 کیلوولت | تست شیت
| راکتور 400 کیلوولت | تست شیت
| راکتور 20 کیلوولت | تست شیت
| باسبار400 کیلوولت | تست شیت
| باسبار230 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 400 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 230 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 20 کیلوولت | تست شیت
| حفاظت ویژه | تست شیت
| سنکرون چک HV | تست شیت
| سنکرون چک LV | تست شیت
| DCS | تست شیت
| توزیع داخلی AC | تست شیت
| توزیع داخلی DC | تست شیت
| دیزل ژنراتور | تست شیت
| شارژر110 ولتی | تست شیت
| فالت رکوردر | تست شیت
| ایونت رکوردر | تست شیت
| کنتورهای اندازه گیری | تست شیت
قبل
این لیست برای تمام پستها دسترسی قابل ویرایش باشد ولی برای کاربر فقط آیتمهایی که زیر شاخه تعریف شده نمایش دهد

## سطح 230
پستهای با سطح ولتاژ 230 کیلوولت
| شناسنامه پست | نرم افزار
| دیاگرام تک خطی پست | PDF
| دیاگرام تک خطی حفاظت | PDF
| دفترچه تنظیمات | PDF
| ترانسفورماتور قدرت 230/63 کیلوولت | NEXT
| باسبار230 کیلوولت | NEXT
| باسبار63 کیلوولت | NEXT
| خطوط 230 کیلوولت | NEXT
| خطوط 63 کیلوولت | NEXT
| حفاظت ویژه | NEXT
| سنکرون چک HV | تست شیت
| سنکرون چک LV | تست شیت
| DCS | NEXT
| توزیع داخلی AC | تست شیت
| توزیع داخلی DC | تست شیت
| دیزل ژنراتور | تست شیت
| شارژر110 ولتی | تست شیت
| فالت رکوردر | تست شیت
| ایونت رکوردر | تست شیت
| کنتورهای اندازه گیری | NEXT
قبل
این لیست برای تمام پستها دسترسی قابل ویرایش باشد ولی برای کاربر فقط آیتمهایی که زیر شاخه تعریف شده نمایش دهد

## سطح 132
پستهای با سطح ولتاژ132 کیلوولت
| شناسنامه پست | نرم افزار
| دیاگرام تک خطی پست | PDF
| دیاگرام تک خطی حفاظت | PDF
| دفترچه تنظیمات | PDF
| ترانسفورماتور قدرت 230/132 کیلوولت | تست شیت
| باسبار230 کیلوولت | تست شیت
| باسبار132 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 230 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 132 کیلوولت | تست شیت
| حفاظت ویژه | تست شیت
| سنکرون چک HV | تست شیت
| سنکرون چک LV | تست شیت
| DCS | تست شیت
| توزیع داخلی AC | تست شیت
| توزیع داخلی DC | تست شیت
| شارژر110 ولتی | تست شیت
| فالت رکوردر | تست شیت
| ایونت رکوردر | تست شیت
| کنتورهای اندازه گیری | تست شیت
قبل
این لیست برای تمام پستها دسترسی قابل ویرایش باشد ولی برای کاربر فقط آیتمهایی که زیر شاخه تعریف شده نمایش دهد

## سطح 63
پستهای با سطح ولتاژ 63 کیلوولت
| شناسنامه پست | نرم افزار
| دیاگرام تک خطی پست | PDF
| دیاگرام تک خطی حفاظت | PDF
| دفترچه تنظیمات | PDF
| ترانسفورماتور قدرت 63/20 کیلوولت | تست شیت
| باسبار63 کیلوولت | تست شیت
| باسبار20 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 63 کیلوولت | تست شیت
| خطوط 20 کیلوولت | تست شیت
| حفاظت ویژه | تست شیت
| سنکرون چک HV | تست شیت
| سنکرون چک LV | تست شیت
| توزیع داخلی AC | تست شیت
| توزیع داخلی DC | تست شیت
| شارژر110 ولتی | تست شیت
| کنتورهای اندازه گیری | تست شیت
قبل
این لیست برای تمام پستها دسترسی قابل ویرایش باشد ولی برای کاربر فقط آیتمهایی که زیر شاخه تعریف شده نمایش دهد

## شناسنامه پست
شناسنامه پست
نام پست: | کد دیسپاچیگی:
مساحت: | سال ساخت:
نوع آرایش HV: | نوع آرایش LV:
سطح اتصال کوتاه:
تعداد خطوط HV: | تعداد خطوط LV:
تعداد ترانسهای قدرت: | مجموع ظرفیت ترانسها:
قبل

## لیست حفاظت ویژه
حفاظتهای ویژه
CBF
PD
کنترل بار
حفاظت فرکانسی پست

## لیست دسترسی CBF
CBF سرویس جدید
8022 | 6432
8024 | 6422
8026 | 6402
8028 | 6122
8822 | 6132
8832 | 6342
جدید |  | قبل

## CBF
CBF
شناسنامه | فرم شناسنامه رله | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق تنظیمات | فیدبک از فرم T
ثبت عیب جدید | فرم E1 | تنظیمات جدید | فرم T
رفع عیب جدید | فرم E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC | صورت وضعیت جدید | فرم V
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## لیست دسترسی PD
PD سرویس جدید
8022 | 6432
8024 | 6422
8026 | 6402
8028 | 6122
8822 | 6132
8832 | 6342
جدید | قبل

## PD
PD
شناسنامه | فرم شناسنامه رله | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق تنظیمات | فیدبک از فرم T
ثبت عیب جدید | فرم E1 | تنظیمات جدید | فرم T
رفع عیب جدید | فرم E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC | صورت وضعیت جدید | فرم V
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## بی ترانسفورماتور قدرت400
ترانسفورماتورهای پست
ترانسفورماتور قدرت A
ترانسفورماتور قدرت B
ترانسفورماتور جدید
قبل

## بی ترانسفورماتور قدرت230
ترانسفورماتورهای پست
ترانسفورماتور قدرت A
ترانسفورماتور قدرت B
ترانسفورماتور جدید
قبل

## بی ترانسفورماتور قدرت132
ترانسفورماتورهای پست
ترانسفورماتور قدرت A
ترانسفورماتور قدرت B
ترانسفورماتور جدید
قبل

## بی ترانسفورماتور قدرت 63
ترانسفورماتورهای پست
ترانسفورماتور قدرت A
ترانسفورماتور قدرت B
ترانسفورماتور جدید
قبل

## ترانسفورماتور قدرت
ترانسقورماتور قدرت
شناسنامه | نرم افزار | نقشه کنترل و حفاظت | PDF
کاتالوگ | PDF | سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2
سوابق خروج خودکار | فیدبک از فرم B | عیوب باقی مانده | E1-E2
ثبت خروج خودکار | فرم B | ثبت عیب جدید | فرم E1
سوابق سرویس | فیدبک از فرم A | رفع عیب جدید | فرم E2
نواقص سرویس | فیدبک از سوابق سرویس | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سرویس جدید | فرم A | صورت وضعیت جدید | فرم V
قبل

## شناسنامه ترانس
شناسنامه ترانس
نام تجهیز: | سال ساخت:
تیپ: | سال نصب:
سریال: | گروه برداری:
نسبت تبدیل ولتاژ: | تعداد تپ:
ظرفیت: | نوع خنک کننده:
امپدانس درصد:
قبل

## سرویس ترانس
سرویس جدید رله های ترانس
رله ها | تابلوها | اینترلاک | آلارمها | پیوستگی
DIFF | D02+W | 6412 | D02+W | مدارAC
REF | D02+R1 | 6413 | F02+W | مدارDC
NEF | +SV | 8402
NOC |  | 8403
U/V |  | 8822
O/V
V/F
O/C
E/F
جدید | جدید | جدید | جدید | جدید
قبل

## سابقه سرویس ترانس
سابقه سرویس رله های ترانس
رله ها | تابلوها | اینترلاک | آلارمها | پیوستگی
DIFF | D02+W | 6412 | D02+W | مدارAC
REF | D02+R1 | 6413 | F02+W | مدارDC
NEF | +SV | 8402
NOC |  | 8403
U/V |  | 8822
O/V
V/F
O/C
E/F
قبل

## سرویس رله مشترک
سرویس رله ها
شناسنامه | فرم شناسنامه رله | کاتالوگ | PDF
سوابق عملکرد خودکار | فیدبک از فرم G | سوابق تنظیمات | فیدبک از فرم T
ثبت عملکرد خودکار | فرم G | تنظیمات جدید | فرم T
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
نواقص سرویس
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## شناسنامه رله مشترک
شناسنامه رله
سازنده رله: | تیپ رله:
سریال: | سال ساخت:
فانکشنهای فعال: | تاریخ آخرین سرویس:

## ثبت عملکرد رله مشترک
ثبت عملکرد خودکار رله
تاریخ:
ساعت:
نوع عملکرد:
پارامترهای انرژی قبل از عملکرد: | Q= | P= | I= | V=
عملکرد صحیح رله:
عملکرد غلط رله:
قبل

## تنظیمات DIFF ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله DIFF
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
differential protection SETING
Relay company
Relay type
relay serial
YES/NO |  | Enable
Iref |  | Idiff>
Iref |  | Idiff>>
m1
m2
% |  | 2nd. Harmonic
% |  | 5th. Harmonic
Second |  | t diff > delayed
Second |  | t diff >> delayed
Second |  | t reset > delayed
قبل

## تنظیمات REF ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله REF
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
HV_REF protection SETING
Relay company
Relay type
relay serial
YES/NO |  | Enable
Iref |  | Idiff>
Iref |  | Idiff>>
m1
m2
Second |  | t diff > delayed
Second |  | t diff >> delayed
Second |  | t reset > delayed
LV_REF protection SETING
Relay company
Relay type
relay serial
YES/NO |  | Enable
Iref |  | Idiff>
Iref |  | Idiff>>
m1
m2
Second |  | t diff > delayed
Second |  | t diff >> delayed
Second |  | t reset > delayed
قبل

## تنظیمات OF ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله Overflux
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV PTR
LV PTR
Overflux protection SETING
Enable/Disable |  | Over Flux
HV/LV |  | Side
Vn/fn |  | V/f> (alarm)
Vn/fn |  | V/f> (Stage 1)
Vn/fn |  | V/f>> (Stage 2)
S |  | tV/f> (Time Stage 1)
S |  | tV/f>> (Time Stage 2)
S |  | Reset time
Iref |  | IR,m2
Enable/Disable |  | MCM 1
Ineg/Ipos>
S |  | Operate delay
Enable/Disable |  | MCM 2
Ineg/Ipos>
S |  | Operate delay

## تنظیمات OV ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله Over voltage
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
SN (MVA)
HV PTR
LV PTR
Over voltage protection SETING
HV/LV |  | Side Status
V> Operate Mode
V> Measur't Mode
Enable/Disable |  | V>1 Status
V>1 Function
V |  | V>1 Voltage Set Ph-N
V |  | V>1 Voltage Set Ph-Ph
Sec |  | V>1 Time Delay

## تنظیمات UV ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله Under voltage
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
SN (MVA)
HV PTR
LV PTR
Under voltage protection SETING
HV/LV |  | Side status
V< Operate Mode
V< Measur't Mode
Enable/Disable |  | V<1 Status
V<1 Function
V |  | V<1 Voltage Set Ph-N
V |  | V<1 Voltage Set Ph-Ph
Sec |  | V<1 Time Delay

## تنظیمات OC ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله OVER CURRENT
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
HV_OVER CURRENT
Disabled |  | I>1 Status:
IEC S Inverse |  | I>1 Function:
NON Dir. |  | I>1 Directional:
A |  | I>1 Current Set:
I>1 TMS:
deg |  | Dir. O/C Angl:
OFF/FWD/REV |  | Res Dir. O/C:
LV_OVER CURRENT
Disabled |  | I>1 Status:
IEC S Inverse |  | I>1 Function:
NON Dir. |  | I>1 Directional:
A |  | I>1 Current Set:
I>1 TMS:
deg |  | Dir. O/C Angl:
OFF/FWD/REV |  | Res Dir. O/C:

## تنظیمات EF ترانس
ثبت تنظیمات جدید رله ERTH FAULT
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
HV_ERTH FAULT
Disabled |  | IN>1 Status:
IEC S Inverse |  | IN>1 Function:
NON Dir. |  | IN>1 Directional:
A |  | IN>1 Current Set:
IN>1 TMS:
deg |  | Operate Angl:
deg |  | Charac:
LV_ERTH FAULT
Disabled |  | IN>1 Status:
IEC S Inverse |  | IN>1 Function:
NON Dir. |  | IN>1 Directional:
A |  | IN>1 Current Set:
IN>1 TMS:
deg |  | Operate Angl:
deg |  | Charac:

## ثبت خروج ترانس
ثبت خروج خودکار ترانسفورماتور
تاریخ:
علت خروج:
پارامترهای انرژی قبل از خروج: | v= I= P= Q=
رله های حفاظتی عملکرده:
عملکرد صحیح سیستم حفاظت:
عملکرد غلط سیستم حفاظت: |  | قبل

## ثبت عیب
ثبت عیب اقتضایی
شماره عیب اقتضایی:
تاریخ گزارش عیب:
نام گزارش دهنده:
شرح عیب:
مهلت انجام رفع عیب:
قبل

## ثبت رفع عیب
ثبت رفع عیب اقتضایی
شماره عیب اقتضایی:
تاریخ رفع عیب:
نام مجری رفع عیب:
علت عیب:
شرح انجام رفع عیب:
تعداد روز تاخیر انجام رفع عیب:
علت تاخیر در انجام: | قبل

## صورت وضعیت
صورت وضعیت
شماره قرارداد:
مبلغ قرارداد: | از سوابق صورت وضعیت یا جدید اطلاعات میگیرد
مبلغ پرداخت شده قبلی: | از سوابق صورت وضعیت یا جدید اطلاعات میگیرد
مبلغ باقیمانده: | از سوابق صورت وضعیت یا جدید اطلاعات میگیرد
مبلغ پرداخت شده جدید:
تاریخ پرداخت:
قبل

## خطوط
خطوط
شناسنامه | نرم افزار | نقشه کنترل و حفاظت | PDF
کاتالوگ | PDF | سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2
سوابق خروج خودکار | فیدبک از فرم B | عیوب باقی مانده | E1-E2
ثبت خروج خودکار | فرم B | ثبت عیب جدید | فرم E1
سوابق سرویس | فیدبک از فرم A | رفع عیب جدید | فرم E2
نواقص سرویس | فیدبک از سوابق سرویس | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سرویس جدید | فرم A | صورت وضعیت جدید | فرم V
قبل

## شناسنامه خط
شناسنامه خط
نام خط:
طول خط:
ولتاژ نامی:
نوع هادی:
تعداد باندل:
تعداد مدار:
تعداد TOFF:
ظرفیت حرارتی:
امپدانس فاز به فاز:
امپدانس فاز به زمین:
قبل

## سرویس خط
سرویس جدید رله های خط
رله ها | تابلوها | اینترلاک | آلارمها | پیوستگی
DIS 1 | D02+W | 6412 | D02+W | مدارAC
DIS 2 | D02+R1 | 6413 | F02+W | مدارDC
DIFF | +SV | 8402
U/V |  | 8403
O/V |  | 8822
O/C
E/F
DOC
DEF
TRLEPRO
RECLOSER
LOCATER
جدید | جدید | جدید | جدید | جدید
قبل

## سابقه سرویس خط
سوابق سرویس رله های خط
رله ها | تابلوها | اینترلاک | آلارمها | پیوستگی
DIS 1 | D02+W | 6412 | D02+W | مدارAC
DIS 2 | D02+R1 | 6413 | F02+W | مدارDC
DIFF | +SV | 8402
U/V |  | 8403
O/V |  | 8822
O/C
E/F
DOC
DEF
TRLEPRO
RECLOSER
LOCATER
جدید | جدید | جدید | جدید | جدید
قبل

## تنظیمات DIstance خط
Line Parameters
I dentifier
Line
KV | Main VT Primary
V | Main VT Secondary
A | Phase CT Primary
A | Phase CT Secondary
KM | Line Length
Ohm | Line Impedance
deg | Line Angle
kZN Res Comp
deg | kZN Res Angle
1&3 POL | Tripping
S | Inst Trip Delay
CB Fail Logic
mS | CB Fail Timer
RELAY Dir
DISTANCE
Ohm | Zone 1 Ph. Reach
deg | Zone 1 Ph. Angle
Ohm | R1 Ph. Resistive
S | tZone 1 Ph. Delay
Ohm | Zone 1 Gnd Reach
deg | Zone 1 Gnd Angle
Ohm | R1 Gnd Resistive
S | tZone 1 Gnd Delay
Ohm | Zone 2 Ph. Reach
deg | Zone 2 Ph. Angle
Ohm | R2 Ph. Resistive
S | tZone 2 Ph. Delay
Ohm | Zone 2 Gnd Reach
deg | Zone 2 Gnd Angle
Ohm | R2 Gnd Resistive
S | tZone 2 Gnd Delay
Ohm | Zone 3 Ph. Reach
deg | Zone 3 Ph. Angle
Ohm | R3 Ph. Resistive
S | tZone 3 Ph. Delay
Ohm | Zone 3 Gnd Reach
deg | Zone 3 Gnd Angle
Ohm | R3 Gnd Resistive
S | tZone 3 Gnd Delay
mOhm | Zone 3' Ph. Reach
deg | Zone 3' Ph. Angle
Ohm | R3' Ph. Resistive
S | tZone 3' Ph. Delay
mOhm | Zone 3' Gnd Reach
deg | Zone 3' Gnd Angle
Ohm | R3' Gnd Resistive
S | tZone 3' Gnd Delay
Ohm | Zone 4 Ph. Reach
deg | Zone 4 Ph. Angle
Ohm | R4 Ph. Resistive
S | tZone 4 Ph. Delay
Ohm | Zone 4 Gnd Reach
deg | Zone 4 Gnd Angle
Ohm | R4 Gnd Resistive
S | tZone 4 Gnd Delay
SOTF
En Pdead + Pulse | SOTF Status
S | SOTF Delay
A | SOTF O.C Operating=2In
S | SOTF Pick up Time

## تنظیمات DIFF خط
line diffrantial protection
Group Power System Data 1
towards Busbar | CT Starpoint
KV | Rated Primary Voltage
V | Rated Secondary Voltage (Ph-Ph)
A | CT Rated Primary Current
A | CT Rated Secondary Current
not connected | U4 voltage transformer is
1.73 | Matching ratio Phase-VT To Open-Delta-VT
Neut.Cur.of theProt.line | I4 current transformer is
1 | Matching ratio I4/Iph for CT's
Group Power System
Solid Earthed | System Starpoint is
YES | 1-1/2 Circuit breaker arrangement
Hz | Rated Frequency
Group Breaker
S | Minimum TRIP Command Duration
S | Maximum Close Command Duration
S | Dead Time for CB test-autoreclosure
Group CT Data
1 | k_alf/k_alf nominal
% | CT Error in % at k_alf/k_alf nominal
% | CT Error in % at k_alf nominal
Group Oscillographic Fault Records
Save with Pickup | Waveform Capture
Fault event | Scope of Waveform Data
S | Max. length of a Waveform Capture Record
S | Captured Waveform Prior to Trigger
S | Captured Waveform after Event
S | Capture Time via Binary Input
Group Power System Data 2
Group Local Line End
KV | Measurement: Full Scale Voltage (100%)
A | Measurement: Full Scale Current (100%)
not reversed | P,Q operational measured values sign
Group Line Status
A | Pole Open Current Threshold
V | Pole Open Voltage Threshold
S | Seal-in Time after ALL closures
S | minimal time for line open before SOTF
Manual Close BI only | Recognition of Line Closures with
Pickup Reset | RESET of Trip Command
open pole detector
S | Seal-in Time after MANUAL closures
NO | Manual CLOSE COMMAND generation
<none> | MANUAL Closure Impulse after CONTROL
Group Trip 1-/3-pole
with Trip | 3 pole coupling
3pole | Trip type with 2phase faults
Differential Protection-7SD610
Group General
ON | State of differential protection
Group Diff Protection
A | I-DIFF>: Pickup value
A | I-DIFF>: Value under switch on condition
S | I-DIFF>: Trip time delay
A | Min. local current to release DIFF-Trip
A | I-DIFF>>: Pickup value
A | I-DIFF>>: Value under switch on cond.
Group Inrush
ON | Inrush Restraint
% | 2nd. harmonic in % of fundamental
YES | Cross Block
A | Maximum inrush-peak value
S | Time for Crossblock with 2nd harmonic
Group Intertrip
YES | State of transmit. the intertrip command
Alarm only | Reaction if intertrip command is receiv.
S | Delay for intertrip via binary input
S | Prolongation for intertrip via bin.input
Group Intertrip(2)
S | Prolongation for intertrip via bin.input
Group DTT Direct Transfer Trip
OFF | Direct Transfer Trip (DTT)
S | Trip Time Delay
Group Instantaneous
HighSpeed SOTF Overcurrent
ON | Inst. High Speed/SOTF-O/C is
A | I>>> Pickup
A | I>>>> Pickup
Group Backup overcurrent
Group General
ON | Operating mode
S | Trip time delay after SOTF
with U0/I0 | Measurement of direction for 3I0
Group I>>
A | Iph>> Pickup
S | T Iph>> Time delay
A | 3I0>> Pickup
S | T 3I0>> Time delay
YES | Instantaneous trip via BI
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFault
Group I>
A | Iph> Pickup
S | T Iph> Time delay
A | 3I0> Pickup
S | T 3I0> Time delay
NO | Instantaneous trip via Teleprot./BI
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFault
Group Inverse
A | Ip> Pickup
S | T Ip Time delay
S | T Ip Additional Time Delay
A | 3I0p Pickup
S | T 3I0p Time Dial
S | T 3I0p Additional Time Delay
Normal Inverse | IEC Curve
NO | Instantaneous trip via Teleprot./BI
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFault
Group I - STUB
A | Iph> STUB Pickup
S | T Iph STUB Time delay
A | 3I0> STUB Pickup
S | T 3I0 STUB Time delay
NO | Instantaneous trip via Teleprot./BI
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFaul
Group I> dir.
Forward | Direction of stage Iph> Dir.
A | Iph> directional Pickup
S | T Iph> Dir. Time delay
Forward | Direction of stage 3I0> Dir.
A | 3I0> directional Pickup
S | T 3I0> Dir. Time delay
NO | Instantaneous trip via Teleprot./BI
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFault
Group Inverse dir.
Forward | Direction of stage Ip> Dir.
A | Ip> directional Pickup
S | T Ip Dir.: Inv.-Time delay for IEC-Char.
S | T 3I0p Dir.: additional time delay
Forward | Direction of stage 3I0p
A | 3I0p directional Pickup
S | T 3I0p Dir.:Inv.-Time delay for IEC-Char
S | T 3I0p Dir.: additional time delay
Normal Inverse | IEC Curve
NO | Instantaneous trip via Teleprot./BI
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFault
Group Inverse dir.(2)
NO | Instantaneous trip after SwitchOnToFault
Group Measurement Supervision
Group Symmetry
ON | Measurement Supervision
V | Voltage Threshold for Balance Monitoring
0.75 | Balance Factor for Voltage Monitor
A | Current Balance Monitor
0.5 | Balance Factor for Current Monitor
S | T Balance Factor for Voltage Monitor
S | T Current Balance Monitor
Group Fuse Fail. Mon.
ON | Fuse Failure Monitor
V | Minimum Voltage Threshold U>
A | Maximum Current Threshold I<
V | Maximum Voltage Threshold U< (3phase)
A | Delta Current Threshold (3phase)
with current supervision | Voltage Failure Supervision
S | Delay Voltage Failure Supervision
Group I/U-Monitoring
OFF | Fast broken current-wire supervision
A | Min. current diff. for wire break det.
Group I/U-Monitoring(2)
ON | State of fast current summation supervis
A | Summated Current Monitoring Threshold
0.1 | Summated Current Monitoring Factor
VT mcb
mS | VT mcb operating time
Group Load Angle
deg | Limit setting PhiA
deg | Limit setting PhiB
A | Minimum value I1>
V | Minimum value U1>
Group Voltage Protection
Group U> Phase-Earth
ON | Operating mode Uph-e overvoltage prot.
V | Uph-e> Pickup
S | T Uph-e> Time Delay
V | Uph-e>> Pickup
S | T Uph-e>> Time Delay
0.98 | Uph-e>(>) Reset ratio
Group Protection Interface (Port D+E)
Group General
S | Time delay for data disturbance alarm
S | Time del for transmission failure alarm
S | Remote signal RESET DELAY for comm.fail
Group Interface 1
ON | State of protection interface 1
Direct connection with fibre optic cable | Connection 1 over
mS | Prot 1: Maximal permissible delay time
mS | Prot 1: Diff. in send and receive time
% | Prot 1: Maximal permissible error rate
YES | Prot.1: Block. due to unsym. delay time

## تنظیمات OV خط
ثبت تنظیمات جدید رله Over voltage
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
LINE PTR
LINE CTR
Over voltage protection SETING
V>1 & V>2 Ph-Ph | V> Measur't Mode
V>1 & V>2 Any Ph | V> Operate Mode
ENABLE | V>1 Status
DT | V>1 Function
V | V>1 Voltage Set
S | V>1 Time Delay
V>1 TMS
Disabled | V>2 Status
DT | V>2 Function
V | V>2 Voltage Set
S | V>2 Time Delay

## تنظیمات UV خط
ثبت تنظیمات جدید رله Under voltage
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
LINE PTR
LINE CTR
Under voltage protection SETING
V< Operate Mode
V< Measur't Mode
Enable/Disable | V<1 Status
V<1 Function
V | V<1 Voltage Set Ph-N
V | V<1 Voltage Set Ph-Ph
Sec | V<1 Time Delay

## تنظیمات OC خط
ثبت تنظیمات جدید رله OVER CURRENT
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
LINE PTR
LINE CTR
OVER CURRENT
Disabled | I>1 Status:
IEC S Inverse | I>1 Function:
NON Dir. | I>1 Directional:
A | I>1 Current Set:
I>1 TMS:
deg | Dir. O/C Angl:
OFF/FWD/REV | Res Dir. O/C:

## تنظیمات EF خط
ثبت تنظیمات جدید رله ERTH FAULT
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
LINE PTR
LINE CTR
ERTH FAULT
ENABLE | IN> Status
IEC S Inverse | IN>1 Function (Curve)
Directional FWD | IN>1 Directional
IN>1 VTS Block
A | IN>1 Current Set
S | IN>1 Time Delay
IN>1 TMS
deg | IN Char Angle

## تنظیمات SEF
ثبت تنظیمات جدید رله SEF
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
LINE PTR
LINE CTR
SEF PROTECTION
SEF ENABLE | SEF/REF Options
CTR
DT | ISEF>1 Function (Curve)
Directional FWD | ISEF>1 Directional
mA | ISEF>1 Current
S | ISEF>1 Delay
ISEF>1 TMS
deg | IN Char Angle

## ثبت خروج خط
ثبت خروج خودکار خط
تاریخ:
علت خروج:
پارامترهای انرژی قبل از خروج: | v= I= P= Q=
رله های حفاظتی عملکرده:
عملکرد صحیح سیستم حفاظت:
عملکرد غلط سیستم حفاظت: |  | قبل

## باسبار
باسبار
شناسنامه | نرم افزار | نقشه کنترل و حفاظت | PDF
کاتالوگ | PDF | سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2
سوابق خروج خودکار | فیدبک از فرم B | عیوب باقی مانده | E1-E2
ثبت خروج خودکار | فرم B | ثبت عیب جدید | فرم E1
سوابق سرویس | فیدبک از فرم A | رفع عیب جدید | فرم E2
نواقص سرویس | فیدبک از سوابق سرویس | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سرویس جدید | فرم A | صورت وضعیت جدید | فرم V
قبل

## شناسنامه باسبار
شناسنامه باسبار
نام و کد باسبار:
تیپ:
سطح ولتاژ:
ظرفیت نامی:
نوع هادی:
سطح اتصال کوتاه:
سیستم های حفاظت فعال: | قبل

## سرویس جدید باسبار
سرویس جدید رله های باسبار
رله ها | تابلوها | اینترلاک | آلارمها | پیوستگی
DIFF | D02+W | 6412 | D02+W | مدارAC
U/V | D02+R1 | 6413 | F02+W | مدارDC
O/V | +SV | 8402
O/C
E/F
جدید | جدید | جدید | جدید | جدید
قبل

## سابقه سرویس جدید باسبار
سابقه سرویس جدید رله های باسبار
رله ها | تابلوها | اینترلاک | آلارمها | پیوستگی
DIFF | D02+W | 6412 | D02+W | مدارAC
U/V | D02+R1 | 6413 | F02+W | مدارDC
O/V | +SV | 8402
O/C
E/F
قبل

## تنظیمات رله DIFF باسبار
ثبت تنظیمات جدید رله DIFF
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
differential protection SETING
Relay company
Relay type
relay serial
YES/NO |  | Enable
Iref |  | Idiff>
Iref |  | Idiff>>
m1
m2
% |  | 2nd. Harmonic
% |  | 5th. Harmonic
Second |  | t diff > delayed
Second |  | t diff >> delayed
Second |  | t reset > delayed
قبل

## تنظیمات OV باسبار
ثبت تنظیمات جدید رله Over voltage
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
SN (MVA)
HV PTR
LV PTR
Over voltage protection SETING
HV/LV |  | Side Status
V> Operate Mode
V> Measur't Mode
Enable/Disable |  | V>1 Status
V>1 Function
V |  | V>1 Voltage Set Ph-N
V |  | V>1 Voltage Set Ph-Ph
Sec |  | V>1 Time Delay

## تنظیمات UV باسبار
ثبت تنظیمات جدید رله Under voltage
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
SN (MVA)
HV PTR
LV PTR
Under voltage protection SETING
HV/LV |  | Side status
V< Operate Mode
V< Measur't Mode
Enable/Disable |  | V<1 Status
V<1 Function
V |  | V<1 Voltage Set Ph-N
V |  | V<1 Voltage Set Ph-Ph
Sec |  | V<1 Time Delay

## تنظیمات OC باسبار
ثبت تنظیمات جدید رله OVER CURRENT
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
HV_OVER CURRENT
Disabled |  | I>1 Status:
IEC S Inverse |  | I>1 Function:
NON Dir. |  | I>1 Directional:
A |  | I>1 Current Set:
I>1 TMS:
deg |  | Dir. O/C Angl:
OFF/FWD/REV |  | Res Dir. O/C:
LV_OVER CURRENT
Disabled |  | I>1 Status:
IEC S Inverse |  | I>1 Function:
NON Dir. |  | I>1 Directional:
A |  | I>1 Current Set:
I>1 TMS:
deg |  | Dir. O/C Angl:
OFF/FWD/REV |  | Res Dir. O/C:

## تنظیمات EF باسبار
ثبت تنظیمات جدید رله ERTH FAULT
تاریخ تنظیم:
نام مجری:
Secondary | Primary | Transformer data
UN (KV)
IN (A)
SN (MVA)
HV CTR
LV CTR
HV PTR
LV PTR
NUTRAL HV CTR
NUTRAL LV CTR
Vector group
HV_ERTH FAULT
Disabled |  | IN>1 Status:
IEC S Inverse |  | IN>1 Function:
NON Dir. |  | IN>1 Directional:
A |  | IN>1 Current Set:
IN>1 TMS:
deg |  | Operate Angl:
deg |  | Charac:
LV_ERTH FAULT
Disabled |  | IN>1 Status:
IEC S Inverse |  | IN>1 Function:
NON Dir. |  | IN>1 Directional:
A |  | IN>1 Current Set:
IN>1 TMS:
deg |  | Operate Angl:
deg |  | Charac:

## ثبت خروج باسبار
ثبت خروج خودکار باسبار
تاریخ:
علت خروج:
ولتاژ باسبار:
رله های حفاظتی عملکرده:
عملکرد صحیح سیستم حفاظت:
عملکرد غلط سیستم حفاظت: | قبل

## سنکرون چک HV
رله سنکرون چک
شناسنامه | فرم شناسنامه رله | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق تنظیمات | فیدبک از فرم T
ثبت عیب جدید | فرم E1 | تنظیمات جدید | فرم T
رفع عیب جدید | فرم E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC | صورت وضعیت جدید | فرم V
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## سنکرون چک LV
رله سنکرون چک
شناسنامه | فرم شناسنامه رله | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق تنظیمات | فیدبک از فرم T
ثبت عیب جدید | فرم E1 | تنظیمات جدید | فرم T
رفع عیب جدید | فرم E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC | صورت وضعیت جدید | فرم V
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## شناسنامه رله
شناسنامه رله
سازنده رله: | تیپ رله:
سریال: | سال ساخت:
فانکشنهای فعال: | تاریخ آخرین سرویس:

## شارژر 110_1
شارژر 110
شناسنامه | فرم شناسنامه | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
عیوب باقی مانده | E1-E2 | صورت وضعیت جدید | فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## شناسنامه شارژر 110
شناسنامه شارژر 110
سازنده: | تیپ:
سریال: | سال ساخت:
دامنه ولتاژ ورودی: | تاریخ آخرین سرویس:
دامنه ولتاژ خروجی:
حداکثر توان ورودی:
حداکثر جریان خروجی:

## ایونت رکوردر
ایونت رکوردر
شناسنامه | فرم شناسنامه | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1 | صورت وضعیت جدید | فرم V
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## شناسنامه رکوردر
شناسنامه رکوردر
سازنده دستگاه: | تیپ دستگاه:
سریال: | سال ساخت:
حداکثر تعداد کانال ورودی: | نوع ورودی:
نوع تغذیه:
سیستم عامل:
نوع چاپگر:

## فالت رکوردر
فالت رکوردر
شناسنامه | فرم شناسنامه | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1 | صورت وضعیت جدید | فرم V
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## توزیع AC
توزیع AC
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1 | صورت وضعیت جدید | فرم V
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## توزیع DC
توزیع DC
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1 | صورت وضعیت جدید | فرم V
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
شناسنامه | فرم شناسنامه | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
عیوب باقی مانده | E1-E2 | صورت وضعیت جدید | فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## شناسنامه دیزل ژنراتور
شناسنامه دیزل ژنراتور
سازنده: | تیپ:
سریال: | سال ساخت:
ولتاژ نامی: | سطح ولتاژ DC :
توان نامی: | وضعیت استارت:
نوع سوخت: | وضعیت اتصال به توزیع AC:
نوع سیستم خنک کننده: | تاریخ آخرین سرویس:

## نام بی برای اندازه گیری
نام بی
بی ترانسفورماتور شماره 1
بی خط 230 کیلوولت 812
جدید
قبل

## لیست دستگاهها
لیست دستگاهها
کنتور 1
کنتور2
ولتمتر1
ولتمتر2
آمپرمتر1
آمپرمتر2
جدید

## دستگاه اندازه گیری
دستگاه اندازه گیری
شناسنامه | فرم شناسنامه رله | کاتالوگ | PDF
سوابق عیوب | فید بک فرم E1+E2 | نقشه مدارات | PDF
عیوب باقی مانده | E1-E2 | سوابق صورت وضعیت | فیدبک از فرم V
ثبت عیب جدید | فرم E1 | صورت وضعیت جدید | فرم V
رفع عیب جدید | فرم E2
سوابق سرویس | فیدبک تست شیتC
سرویس جدید | تست شیتC
قبل

## شناسنامه دستگاه اندازه گیری
شناسنامه دستگاه اندازه گیری
سازنده: | تیپ:
سریال: | سال ساخت:
قابلیتهای اندازه گیری: | محل نصب:
نسبت تبدیل جریان:
نسبت تبدیل ولتاژ: