## Slide 1
نام کاربری:
رمز عبور:
ورود به نرم افزار
نرم افزار جامع پست و رلیاژ
شرکت برق منطقه ای غرب
ورود با نام کاربری و رمز عبور به منظور دستیابی به سطح دسترسی

## Slide 2
استان:
کرمانشاه
سطح ولتاژ پست:
400 KV
نام پست:
مرصاد
مرحله بعدی
کرمانشاه کردستان ایلام
400 KV 230 KV 132 KV 63 KV
نام پست ها بر اساس استان و سطح ولتاژ انتخابی

## Slide 3
نوع تجهیز:
ترانسفورماتور
نام تجهیز:
T1 ترانس
مرحله بعدی
مرحله قبلی
تجهیزات پست انتخابی
کرمانشاه
400 KV
مرصاد

## Slide 4
شناسنامه تجهیز
رله دیفرانسیل
مرحله بعدی
مرحله قبلی
رله های حفاظتی:
کرمانشاه
400 KV
مرصاد
T1ترانس

## Slide 5
تست جدید
برگشت به صفحه قبل
سوابق
شناسنامه رله
کاتالوگ رله
تنظیمات قبلی
تنظیمات جدید
کرمانشاه
400 KV
مرصاد
T1ترانس
رله دیفرانسیل

## Slide 6
انتخاب سابقه قبلی:
1397/01/01
مشاهده
برگشت
کرمانشاه
400 KV
مرصاد
T1ترانس
رله دیفرانسیل
سوابق

## Slide 7
سطح ولتاژ:
400KV
گروه برداری:
YnD11
سال ساخت:
1980 میلادی
توان نامی:
160MVar
سطح اتصال کوتاه:
2KA
برگشت
کرمانشاه
400 KV
مرصاد
T1ترانس
شناسنامه

## Slide 8
نوع رله:
دیفرانسیل
نام کارخانه سازنده:
زیمنس
سال ساخت:
1980 میلادی
شماره سریال:
26252414
کشور سازنده:
آلمان
برگشت
کرمانشاه
400 KV
مرصاد
T1ترانس
رله دیفرانسیل
شناسنامه

## Slide 9
تنظیمات رله
مشخصات رله
نوع رله:
نام کارخانه سازنده:
شماره سریال:
آزمایش رله دیفرانسیل ترانسفورماتور
تاریخ آزمایش قبلی:
تاریخ آزمایش جدید:
تاریخ آزمایش
Idiffجریان عملکرد تنظیمی <
Idiffجریان عملکرد تنظیمی <<
)m1شیب مرحله اول (
)m2شیب مرحله دوم (
محل شروع شی ب دوم
Phase | I Restrain (A) | IS diff> (A) | IM diff> (A) | Erroe % | IM diff> Drop | Relay Target | ملاحظات
A |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  | 
برگشت
ثبت اطلاعات

## Slide 10
150
تنظیمات رله
مشخصات رله
نوع رله:
دیفرانسیل
نام کارخانه سازنده:
زیمنس
شماره سریال:
253652
آزمایش رله دیفرانسیل ترانسفورماتور
تاریخ آزمایش قبلی:
1396/11/25
تاریخ آزمایش جدید:
1397/01/01
تاریخ آزمایش
Idiffجریان عملکرد تنظیمی <
200
Idiffجریان عملکرد تنظیمی <<
2
)m1شیب مرحله اول (
3
)m2شیب مرحله دوم (
2.5
محل شروع شی ب دوم
Phase | I Restrain (A) | IS diff> (A) | IM diff> (A) | Erroe % | IM diff> Drop | Relay Target | ملاحظات
A | 21 | 12 | 25 | 2 | 24 | 28 | 
B | 20 | 10 | 24 | 3 | 25 | 28 | 
C | 22 | 10 | 25 | 2.5 | 27 | 28 | 
برگشت
ثبت اطلاعات